15 апреля 2015 16:22:47 | санитарный надзор

Управлением Роспотребнадзора по Кировской области (далее Управление) в период с 23 марта по 09 апреля 2015 года в г. Кирове исследована 51 проба воды из централизованных систем питьевого водоснабжения. Из них по санитарно-химическим показателям исследовано 19 проб, неудовлетворительных 2, что составило 10,5%, по микробиологическим показателям 32 пробы, неудовлетворительных проб нет.

Неудовлетворительные пробы водопроводной воды по санитарно-химическим показателям связаны с повышенным природным содержанием бора и кремния в подземных водах и не связаны с паводковой ситуацией.

Вода, подаваемая системами ОАО «ККС» и МУМП «Лянгасово» соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Контроль за качеством воды в разводящей сети города Кирова будет продолжаться.

Возврат к списку новостей